| ООО «Бегемот» Участок № 1 | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Бегемот» _____________________ Петров И. М. (подпись) "30" июля 2018 г. |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение огневых работ

- Выдан: Начальнику участка № 1 Иванову Ивану Сергеевичу

- На выполнение работ: Демонтаж и монтаж металлоконструкций, электросварочные работы.

- Место проведения работ: Офисный центр «Планета» по адресу г. Омск, ул. Ленина, 35

- Состав исполнителей

| N п/п | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |
| 1. | Кузнецов И.С. | Сварщик 2 разряд |  | 30.07.2018 |
| 2. |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало:  08.00 30.07.2018

Окончание: 12.00 30.07.2018

6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения

работ:

- место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить первичными средствами пожаротушения;

- строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от попадания на них искр, при необходимости полить водой;

- закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.

7. Согласовано со службами объекта:

Главный специалист отдела по охране труда Офисного центра «Планета» 29.07.2018

_____________________ Попова П.С.

8. Место проведения работ подготовлено.

Ответственный за подготовку места проведения работ

Инженер офисного центра «Планета» 29.07.2018

_____________________Степанов Г.М.

9. Наряд-допуск продлен до ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады | Выведен из состава бригады | Рук-ль работ |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | с условиями работы ознакомлен проинструктирован | квалифи-кация, разряд | выполня-емая функция | дата, время | Ф.И.О. | дата, время | выполня-емая функция |  |

12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

Начальник участка № 1                              _______________________________Иванову И. С.