ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ II ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Тема N 1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок

1.1. Введение. Статистика электротравматизма.

1.2. Понятие об электробезопасности. Электрические травмы.

1.3. Величина тока и напряжения.

1.4. Продолжительность воздействия тока.

1.5. Сопротивление тела.

1.6. Путь ("петля") тока через тело человека.

1.7. Шаговое напряжение.

Тема N 2. Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт. Производство работ

2.1. Понятие "Электроустановки". Действующие электроустановки.

2.2. Подразделение работ в электроустановках в отношении мер безопасности.

2.3. Работы со снятием напряжения.

2.4. Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

2.5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

2.6. Производство отключений.

2.7. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы.

2.8. Проверка отсутствия напряжения.

2.9. Наложение заземлений.

2.10. Порядок наложения и снятия заземления.

Тема N 3. Правила использования защитных средств, применяемых в электроустановках

3.1. Общие положения.

3.2. Защитные средства.

3.3. Основные защитные средства.

3.4. Дополнительные защитные средства.

3.5. Вспомогательные защитные средства.

Тема N 4. Требования к персоналу и его подготовке

4.1. Задачи персонала.

4.2. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала.

4.3. Характеристика электротехнологического персонала.

4.4. Подготовка персонала.

4.5. Группы по электробезопасности и условия их присвоения.

Тема N 5. Правила испытания средств защиты, используемых в электроустановках

5.1. Требования к средствам защиты, используемым в электроустановках.

5.2. Правила испытания средств защиты.

Тема N 6. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи

6.1. Общие правила оказания первой помощи.

6.2. Действие электрического тока на организм человека.

6.3. Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

6.4. Правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током.