1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственным за электрохозяйство может быть назначен инженерно-технический работник, отвечающий требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» заместитель ответственного за электрохозяйство назначается при мощности электроустановок свыше 10 кВА.

Ответственный за электрохозяйство и лицо, его замещающее, обязаны проходить раз в два года медицинское освидетельствование с отметкой о допуске к работам в действующих электроустановках.

Назначение ответственного и заместителя ответственного за электрохозяйство осуществляется приказом по предприятию на основании результатов проверки знаний в комиссии Госэнергонадзора. Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство должны иметь V квалификационную группу по электробезопасности в электроустановках напряжением свыше 1000 Вольт и IV квалификационную группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 Вольт.

Периодическая проверка знаний должна проводиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

На периоды длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) лица, ответственного за электрохозяйство его обязанности выполняются заместителем ответственного за электрохозяйство.

Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство в своей работе должен руководствоваться:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей - ПТЭЭП;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок - ПОТ Р М-016-2001.

- Правилами устройства электроустановок - ПУЭ;

- Инструкцией по применению и испытанию средств защиты;

- Должностными и производственными инструкциями и другими нормативными документами;

- Паспортами и инструкциями заводов изготовителей эксплуатируемого оборудования;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- Приказами и распоряжениями руководителя предприятия.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство обязан:

- Обеспечить содержание электроустановок и электрооборудования, в том числе электротехнологического, в работоспособном состоянии, а также обеспечить его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих в электроэнергетике нормативных документов, паспортов и инструкций заводов изготовителей оборудования;

- Организовать подготовку обучение и проверку знаний электротехнического  электротехнологического персонала;

- Организовать проведение инструктажа производственному неэлектротехническомe персоналу с I группой по электробезопасности;

- Комплектование производственных подразделений необходимой технической документацией;

- Разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по безопасному ведению работ при монтаже, обслуживании, ремонте электроустановок, организации надежного и экономичного электроснабжения;

- Организовать и контролировать своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования;

- Внедрять в электрохозяйство новую технику, способствующую более надежной, экономичной и безопасной работе электроустановок, а также системы оперативного управления электрохозяйством.

- Предотвращать использование технологий и методов работы, оказывающих отрицательное воздействие на персонал, оборудование и окружающую среду;

- Поддерживать взаимоотношения с энергоснабжающими организациями, определить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров;

- Определить порядок подготовки и оформления работ по нарядам-допускам, распоряжениям;

- Разрабатывать мероприятия по подготовке работы электроустановок в зимних условиях и осуществлять их выполнение.

- Обеспечивать рабочие места электротехнического персонала необходимыми инструментами, защитными средствами и электроизмерительными приборами, обеспечивать учет и своевременную проверку средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в электроустановках;

- Организовать разработку должностных и производственных инструкций для электротехнического персонала, а также разработку и ведение технической документации;

- Контролировать соответствие эксплуатационных схем обслуживаемых сетей фактическому состоянию;

- Контролировать сроки периодических испытаний эксплуатируемых сетей, электрооборудования;

- Обеспечить выполнение предписаний органов Государственного энергетического надзора;

- Обеспечить учет и контроль за эффективным потреблением энергетических ресурсов.

Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство имеет право:

- Давать указания и предписания по всем вопросам монтажа, наладки, ремонта, содержания и эксплуатации электрохозяйства и использования электроэнергии;

- Представлять предприятие в других организациях по вопросам, входящим в его ведение;

- Останавливать или запрещать работу технически неисправных электроустановок;

- Отстранять от работ с электроустановками электротехнический и электротехнологический персонал не соблюдающий требования безопасности работы с электроустановками.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство несет ответственность за правильный подбор и работу подчиненного ему электротехнического персонала, аварии происшедшие по его вине, а также в результате неудовлетворительного и несвоевременного ремонта, обслуживания, испытаний и освидетельствования электрооборудования.

Ответственный (заместитель ответственного) за электрохозяйство, виновный в нарушении требований настоящей должностной инструкции и действующих в электроэнергетике нормативов, в зависимости от последствий может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности.

_______________________________

ООО «ХХХХХХ» _________________

Ознакомление с инструкцией

________________________ (Ф.И.О.) _____________ (Подпись) ______________ (Дата)

________________________ (Ф.И.О.) _____________ (Подпись) ______________ (Дата)