Организация: ООО «Электро»

Подразделение: Участок № 1

Наряд-допуск № 1
для работы в электроустановках

| Ответственному руководителю работ: Иванову И. И. гр. IV до и выше 1000 В. | Допускающему: Петрову П. П. гр. III до 1000 В. |
| --- | --- |
| Производителю работ: Семенову С. С. гр. IV до и выше 1000 В. | Наблюдающему: не назначается |
| с членами бригады: Волков А. И. гр. III до и выше 1000 В., Зайцев С. В. гр. III до 1000 В., Лисицын В. П. гр. II до 1000 В. |
| поручается замена трансформаторов тока на подстанции №1, РУ 0.4 кВ. |
| Работу начать: дата 30 июля 2018 г. | Время 9:00 |
| Работу закончить: дата 30 июля 2018 г. | Время 16:00 |

# Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Подстанция №1 РУ 0.4 кВ | Отключить: автомат АВ-1, рубильник РБ-1, автомат АВ-2, рубильник РБ-2. Установить переносное заземление ПЗ-1. |

Отдельные указания: в работе применять инструмент с изоляционным покрытием, каски, зону рабочего места оградить, вывесить плакаты безопасности.

Наряд выдал: дата 30 июля 2018 г.

Подпись _______________________________

Наряд продлил по: дата ----------------------------

Подпись -----------------------------------------------

Дата ----------------------------------------------------время 08:00

Фамилия, инициалы Васильев В. И. гр. V

Время --------------------------------------------------

Фамилия, инициалы --------------------------------

Время---------------------------------------------------

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел | Целевой инструктаж получил |
| --- | --- |
| Работник, выдавший наряд | Васильев В. И. ____________________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | Иванов И. И. ____________________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нач. подразделения_________ /Коровин И. И./ | 30.07.18 08:30 | Нач. смены __________ /Быков А. П./ |
| Начальник смены ___________ /Быков А. П./ | 30.07.18 08:45 | Деж. электрик ________ / Петров П. П./ |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: рабочее место обесточено.

Допускающий __________________________________ Петров  П. П.

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел | Целевой инструктаж получил |
| --- | --- |
| Допускающий | Петров П. П. ___________________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | _____________________ Иванов И. И. (фамилия, инициалы, подпись) _____________________ Семенов С. С. _________________ Волков А. И. ___________________ Зайцев С. В. __________________ Лисицын В. П. |

## Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | Работа закончена, бригада удалена |
| --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подстанция №1 | 30.07.18 09:00 | Петров П. П. ______________ | Семенов С. С. _____________ | 30.07.18 15:30 | Семенов С. С. _____________ |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел | Целевой инструктаж получил |
| --- | --- |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | Иванов И. И. ____________________________ (подпись) | Члены бригады | _____________ Семенов С. С. (фамилия, инициалы, подпись) __________ Волков А. И. _____________ Зайцев С. В. ___________ Лисицын В. П. |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время (дата) (время) | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ------------------------------- | ------------------------------- | ---------- | ------------------------ |
| ------------------------------- | ------------------------------- | ---------- | ------------------------ |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) деж. электромонтер ____________________________ Петров П. П. 
 			(должность) 			    (фамилия, инициалы)

Дата 30.07.18 				время 15:45

Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________ Семенов С. С.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____________________________________ Иванов И. И.

(подпись) (фамилия, инициалы)