## ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации | постоянно | Общественный инспектор по пожарной безопасности; ответственный за пожарное состояние на предприятии |
| 2 | Переоформить в учреждении противопожарный уголок | Январь - февраль 2019 года | ответственный за пожарное состояние предприятия |
| 3 | На общем собрании работников учреждения рассмотреть вопрос о работе добровольной пожарной дружины. | Февраль 2018 год | директор |
| 4 | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Февраль 2018 год | директор |
| 5 | Продолжить работу по изучению с работниками учреждения «Правил пожарной безопасности». | 1 раз в год | директор |
| 6 | Организовать инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками с регистрацией в специальном журнале. | 2 раза в год | Директор |
| 10 | Провести практическое занятие с работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Директор, общественный инспектор по пожарной безопасности |
| 11 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Апрель 2018 года | Директор |
| 12 | Произвести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | Май 2018 года | Ответственный за пожарное состояние |
| 13 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | Постоянно | Ответственный за пожарное состояние |
| 14 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Обслуживаю щая организация |
| 15 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Общественный инспектор по пожарной безопасности |
| 16 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей. | Постоянно | Директор |
| 17 | Разработать схему оповещения при пожаре. | Август 2018 года | Ответственный за пожарное состояние |
| 18 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Директор |